北京市平谷区山洪灾害防御方案

北京市平谷区水务局

二○二五年四月

| 预案编制单位： | 北京市平谷区水务局 |
| --- | --- |
| 批准单位： | 北京市平谷区人民政府 |
| 有效期： | 2025年 |

目  录

1 总则	1

1.1 编制依据	1

1.2 编制要求	1

1.3 适用范围	1

1.4 编制原则	2

2 组织体系及职责	2

2.1 组织体系	2

2.2区级山洪灾害防御组织及职责分工	3

2.3乡镇级山洪灾害防御组织及职责分工	3

2.4村镇级山洪灾害防御组织及职责分工	4

3 监测预警	4

3.1 山洪灾害监测预警系统	4

3.2 监测制度	5

3.3 监测点分布于关键指标	5

3.4 预警体系	6

4 信息发布与叫应反馈	6

4.1 信息发布程序与方式	6

4.2 叫应反馈	7

5 人员转移	8

5.1 转移安置原则	8

5.2 转移安置路线	8

5.3 转移安置方式	8

5.4 极端场景下转移避险措施	9

6 保障措施	9

6.1 汛前检查	9

6.2 宣传动员	10

6.3 人员培训	10

6.4 避险演练	10

7 附件	11

7.1 基本情况	11

7.1.1 自然地理及水文气象	11

7.1.2 社会经济	14

7.1.3山洪灾害概况	15

7.1.4山洪灾害防御现状	19

7.2 附图	22

附图1 平谷区防御洪水重点部位分布图	22

附图2 平谷区山洪灾害风险等级图	23

附图3 平谷区雨量监测站与山洪灾害危险区	24

7.3 附表	25

附表1 山洪沟道基本情况表	25

附表2 历年山洪灾害损失统计表	32

附表3 监测站点分布表	35

附表4 监测站与预警对象关联表	39

总则

编制依据

（1）《中华人民共和国水法》

（2）《中华人民共和国防洪法》

（3）《中华人民共和国防汛条例》

（4）《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》

（5）《水工程防洪抗旱调度运用监督检查办法（试行）》

（6）《北京市实施〈中华人民共和国水法〉办法》

（7）《北京市实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》

（8）《北京市〈河道管理条例〉实施办法》

（9）《北京市水务局关于做好2025年水旱灾害防御预案修编工作的通知》(京水务防〔2025〕24号)。

编制要求

本预案坚持以人为本的原则，保障人民群众生命安全为首要目标；坚持安全第一、因地制宜、突出重点，坚持落实行政首长负责制、分级管理责任制、分部门责任制和岗位责任制等要求。

适用范围

本预案适用于平谷区域内山洪灾害的防御各项工作，是在现有工程和非工程措施条件下，针对可能发生的山洪灾害制定的防御方案、对策和措施，是各级山洪灾害防御指挥部门实施指挥决策和防御调度、抢险救灾的依据。

编制原则

坚持人民至上、生命至上，以保障人民群众生命安全为首要目标；

“预”字当先、“实”字托底，贯彻安全第一，常备不懈，以防为主，防、抢、救相结合；

落实行政首长负责制、分级管理责任制，落实预报、预警、预演、预案“四预”措施；

根据平谷区灾害特点和具体情况，坚持实用性和可操作性。

组织体系及职责

组织体系

区水务防汛分指负责本区山洪灾害防御日常工作并落实各项工作责任人，指导乡镇、村的山洪灾害防御工作。

乡镇分指负责组织乡镇和村级的山洪灾害防御与人员避险转移工作，并落实各项责任人。

村级防汛工作小组负责本行政村内的雨量和水位监测、预警、人员转移和抢险等工作并落实各项工作责任人。

监测预警组：由区水务局、区气象局组成，负责监测山洪沟道雨水情，视情发布山洪灾害提示。

信息综合组：由区水务局、区气象局、各乡镇组成，负责收集整理气象、水文信息，及时为水务分指指挥决策提供依据。

避险转移组：由各乡镇负责本辖区山洪灾害巡查，组织人员避险转移。

- 2.2区级山洪灾害防御组织及职责分工

平谷区的山洪灾害防御工作由区水务分指负总责，区防指成立水务防汛专项分指挥部，负责山洪灾害防御的日常工作。水务防汛分指指挥由水务局局长担任，副指挥由各副职领导担任，成员由区气象局、区城市管理委、公路分局、各乡镇（街道）主管领导担任。

下设监测预警组、信息综合组、避险转移组。

监测预警组包括平谷区水务局、平谷区气象局；

信息综合组包括平谷区水务局、平谷区气象局、13个乡镇。

避险转移组13个乡镇刘家店、大华山、熊儿寨、镇罗营、黄松峪、金海湖、王辛庄、南独乐河、山东庄、夏各庄、东高村、峪口、马昌营。

- 2.3乡镇级山洪灾害防御组织及职责分工

山洪灾害易发区属地乡镇政府镇（乡）长负责标准内的山洪灾害抢险指挥、调度工作，遇超标准洪水由区防指进行指挥调度。属地政府下设巡查、信息、转移、保障等工作小组，受山洪威胁险村成立以村书记为负责人的村级防汛工作小组，并落实雨情、险情、沟道及上下游沟道巡查人员。

- 2.4村镇级山洪灾害防御组织及职责分工

村级防汛工作小组听从乡镇分指具体调度安排，遇超标准洪水由区水务分指进行指挥调度。负责本行政村内的雨量和水位监测、预警、人员转移和抢险等工作并落实各项工作责任人。

监测预警

山洪灾害监测预警系统

平谷区山洪灾害监测预警系统包含自动雨量站51处、区级人工雨量23处、小流域水文站20处、无线预警广播系统209处、防汛应急卫星通信监测18处。规自和气象等部门也建设了一定数量的监测站点，但共享水平还有待进一步提高，下一步将加大技术整合力度，强化气象、水文信息资源共享，不断提升山洪灾害监测水平。

为了有目的、有步骤、有计划、有针对性地进行监测，突出时效性和准确性，全区采用自动监测和简易监测相结合的手段，获取实时可靠的监测数据，并及时将结果上报各级部门。监测系统以群测群防为主，专业监测为辅。自动监测站采用4G通信传输信息，简易监测站点采用电话、微信等人工传输信息。

采用自动监测和人工监测相结合的手段进行雨量监测，水位监测与流量监测采用自动监测。雨量站将降雨量数据传输到山洪灾害预警平台，通过本区信息共享机制，区水务防汛分指可实时获取监测及预警信息。

监测制度

建立本区监测制度和信息共享机制，实现对暴雨、洪水等的动态监测，为预警预报和指挥决策提供技术支撑。雨量站、水位监测站、流量监测站将采集到的数据传输到监控中心，各乡镇山洪灾害防御工作组对各镇的监测信息统计汇总，报送水务防汛分指。通过电话、电台进行报汛。

报汛流程：村级雨水情信息采取逐级报送形式，由村委会报送至乡镇政府，乡镇政府确认后向水务分指报送。

区水务局负责组织乡镇、村建立危险区动态管理清单并负责汇总复核。以山洪沟道为单元，按照流域管理思路，建立危险区动态管理清单，强化转移路线、临时避险点论证调查，明确危险区分布、淹没范围、防御对象（户数、人口、特殊人群、房屋数、企事业单位）、转移路线、临时安置点和责任人信息等基本情况，并逐年更新，关联沟道内的监测监视站点、承险要素（危险区相应防御对象）、防险要素等。

监测点分布于关键指标

根据各乡镇、各区域山洪灾害的形成特点，在调查历史山洪灾害发生区域的基础上，结合分析未来山洪灾害可能发生的类型、程度及影响范围，确定雨量预警指标。预警指标分别按0.5小时降雨量，1小时降雨量，3小时降雨量、6小时降雨量、24小时降雨量阈值划分为准备转移、立即转移。

预警体系

水务局按照确定的预警指标，根据实时降雨、洪水情况，及时发布预警提示性信息。

（1）预警方式：①电话、传真、互联网、手机短信预警；②广播电视预警；③口头通知。

（2）警报方式：①无线语音广播报警；②手摇报警器；③铜锣报警；④口头通知。

信息发布与叫应反馈

信息发布程序与方式

山洪灾害风险预警由北京市水务局发布到区水务局，由区水务局发至镇（街道），镇（街道）将预警信息转发至村（社区）。

山洪灾害临近预报预警和山洪灾害实时监测预警，由市山洪灾害监测预警平台产生，区水务局向镇（街道）防汛责任人发布，同时报区防指和市水务局。镇（街道）将预警信息转发至村（社区）。

区水务局通过山洪通信系统建设，实现山洪灾害防治区雨水情等监测信息的实时传输，以及山洪警报传输，确保信息及时上报，防灾减灾指挥指令迅速下达，山洪警报及时发布。

山洪灾害自动监测站采用4G通信传输信息，简易监测站点采用电话、人工传输信息。

山洪灾害提示性信息发布的通信方式有电话、传真、微信公众号、手机短信。多种通信方式各自相对独立并互为补充，确保预警和指挥调度信息及时通知到各级部门和危险区群众。

乡镇防汛指挥机构可通过短信、电话、对讲机、传真、无线预警广播等形式发布预警信息。

村级防汛指挥机构可通过锣（号）、手摇报警器、高频口哨、电话、对讲机、无线预警广播等形式发布预警信号。

叫应反馈

山洪预警信息发布后的叫应反馈机制是确保预警信息能够及时、有效地传达给相关责任人，并促使他们采取相应行动以应对山洪灾害的关键环节。

通常采用水旱灾害防御平台作为主要的叫应和反馈渠道。当山洪预警信息发布后，水利、气象等部门会第一时间通过该平台，利用电话、短信、传真、预警广播等多种方式，向本级的防汛负责人以及预警覆盖的乡镇（街道）、党政主要负责人和村（社区）防汛责任人发出预警信息。这些责任人收到信息后，不仅需要确认接收，还需要相关责任人在收到预警信息后的极短时间内进行反馈确认。这一短暂的时间窗口是为了确保责任人能够迅速作出反应，组织人员转移、抢险救援等工作。对于未能及时反馈的情况，平台会进行自动提醒或人工跟进，以确保所有责任人都能对预警信息作出响应，确保预警信息的有效传达和行动的及时展开。

人员转移

转移安置原则

转移遵循先人员后财产，先老弱病残后一般人员，先低洼处后较高处人员的原则，以集体、有组织转移为主。转移责任人有权对不服从转移命令的人员采取强制转移措施。

转移安置路线

转移安置路线的确定遵循就近、安全的原则。事先拟定好转移路线，必须经常检查转移路线是否出现异常，如有异常应及时修补或确定新的转移线路。转移路线宜避开跨河、跨溪或易滑坡等地带。

转移安置方式

安置地点一般因地制宜地采取就近、快速、安全的原则。安置方式可采取投亲靠友、借住公房、搭建帐篷等。搭篷地点应选择在安全区内。

极端场景下转移避险措施

转移安置过程中出现交通、通讯中断等特殊情况时，灾区各村组应各自为战、不等不靠，及时采取防灾避灾措施。由村干部分头入户通知易发灾害点村民，尤其是夜间可能发生相关灾害时，要保证信息传递的可靠性，做到不漏一户，不漏一人。借助无线广播、铜锣、哨子等设备引导转移人员到安置地点。在制定的转移路线交通中断的情况下，应选择向溪河沟谷两侧山坡或滑动体的两侧方向转移到就近较高地点。对于特殊人群的转移安置采取专项措施，并派专人负责，确保无一人掉队。

保障措施

汛前检查

汛前区水务局负责对全区遥测雨量站、简易雨量站、自动水位站、无线广播系统、手摇报警器、锣和哨等监测预警设施设备进行全面的检查维护，确保监测预警系统正常运行；各山区镇、村负责对本辖区小水库、塘坝、截流、镇管河道、山洪灾害隐患点进行检查，做好险村汛情险情监测预警、防汛物资储备、抢险救援人员配备、确定避险安置点，群众避险转移和安置救助等具体工作。落实“七包七落实”措施（区包镇、镇包村、村干部包户、党员包群众、单位包职工、学校包学生、景区包游客）。每个险村要落实镇、村两级防汛责任人，要成立以村党支部书记为第一责任人的村级防汛组织机构，将防汛责任和具体防汛任务落实到人，切实做到村不漏户，户不漏人。各山区镇政府要制定包含险村防汛责任人和险户信息名册，险村要明确转移路线、避险地点等避险对策，按要求发放防灾避险明白卡，告知险户具体避险信息，做到“一镇一册、一村一策、一户一卡”，切实做好群众避险转移工作。

宣传动员

利用会议、广播、电视、宣传栏、宣传册、挂图、网络、山洪灾害避险常识动画宣传短片、标语等多种形式，宣传山洪灾害防御常识，增强群众主动防灾避灾意识和能力。

人员培训

每年汛前至少组织一次村级防汛人员山洪灾害监测、预警、抢险等培训工作，针对镇村责任人、预警人员、抢险队员等进行培训，传达市级、区级下发文件精神，落实山洪灾害责任制，对山洪灾害防御基本技能做到人人皆知、人人熟知。

避险演练

每年主汛期前，要求易发生山洪灾害的乡镇、村要结合实际，组织群众至少开展1次山洪灾害应急避险演练，使群众明确预警信号、知晓逃生路线和安置地点。明确村干部包片、党员包户，确保不落一户，不漏一人，全部转移。

附件

- 7.1 基本情况

7.1.1 自然地理及水文气象

（1）地理概况

平谷区是北京市最东端的远郊区，地理坐标为东经116°01′44″-117°24′09″和北纬40°01′44″-40°22′39″。地处燕山山脉东段的南麓，华北平原的北端；北、东、南三面被群山环抱，西面被断续分布的残山与华北大平原隔开，形成中间开阔，地势平坦的冲、洪积小平原。总的地势东北高，西南低。东北部的“东纸壶”峰是平谷区的最高点，海拔1234 m；西南部的小屯村地面海拔仅有11.2m。平谷区在北京东北部，距城区约70公里，总面积948.24km2山区、半山区面积约占全区总面积的57.3%；平原面积约占总面积的42.7%。泃河、洳河两条主要河流从东北流向西南，汇合后出境入潮河，属蓟运河水系。

平谷地区是燕山山脉的组成部分。平谷盆地是断陷盆地，其东、北、西和东南为中、低山与丘陵环抱，仅西南有一出口，与华北平原相连接。出口处东南宽度仅10.5km，山区面积为616 km2，占全区总面积的64.8%。

按主要地貌单元可划分为河床、河漫滩、一级阶地和二级阶地等。河床及河漫滩主要分布在泃河，泃河河床宽度东部可达0.25-1km，坡降约2.5‰。大坎至下纸寨之间河床宽度一般在50-100m，地势平缓，坡降〈1‰。河床以及漫滩经多年人工开挖，原始地貌发生了很大改变，砂石坑密布。砂石坑能接收降水、洪水、水库弃水等水源的迅速入渗补给。

本区土壤主要为棕土、褐土、潮土和水稻土，前两者主要分布在山区，后两者则分布在平原区。

（2）流域概况

平谷区域内多河，共有常年和季节性河流10余条，河流属海河流域的蓟运河水系，全区共计河流32条，其中1级河流1条，2级河流15条，3级河流11条，4级河流5条。河流总长度405.29km。区内常年性河流有泃河、洳河和金鸡河等。泃河发源于河北省兴隆区，在靠山集流入到平谷，穿过八个乡镇，由马坊镇流入河北三河市。洳河是泃河的主要支流，发源于本市密云区，经刘家店镇入境，在马昌营镇前芮营村南汇入泃河，金鸡河发源于本市顺义区，在马坊镇入境，汇入泃河。

（3）水文气象

本区气候为暖温带大陆性季风气候，其特点是冬季受西北内蒙古高原寒流影响，气候寒冷干燥，一般气温常在零度以下。春季干旱多风，夏季太平洋暖湿气流北上，炎热多雨。据平谷气象站观测资料，多年平均气温11.5℃, 冬夏两季温度变化较大，极端最高气温40.2℃，极端最低气温零下26.6℃，最大冻土深度0.74m，多年平均蒸发强度1693.8mm。调查历史最大洪水发生在1890年7月23日，泃河水系英城桥站洪峰流量达到4100m3/s。

表1平谷区国家级雨量站1小时、6小时、24小时不同频率暴雨特征值

| 站名 | 降水历时 | 重现期 |  |  |  |  | 最大实际降水量(mm) | 发生时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5年 | 10年 | 20年 | 50年 | 100年 |  |  |
| 平谷 | 1 | 52 | 68 | 82 | 98 | 112 | 86 | 87.08.18 |
|  | 6 | 108 | 139 | 173 | 215 | 248 | 244 | 58.07.14 |
|  | 24 | 135 | 177 | 220 | 276 | 320 | 290 | 94.07.13 |
| 峪口 | 1 | —— | 71 | 86 | 103 | 118 | —— | —— |
|  | 6 | —— | 135 | 176 | 218 | 237 | —— | —— |
|  | 24 | 135 | 177 | 220 | 276 | 320 | 248 | 94.07.13 |
| 黄松峪水库 | 1 | 61 | 70 | 84 | 101 | 114 | 71 | 94.08.04 |
|  | 6 | 92 | 139 | 170 | 215 | 241 | 129 | 83.08.05 |
|  | 24 | 149 | 195 | 242 | 303 | 352 | 210 | 94.07.13 |
| 镇罗营 | 1 | 44 | 72 | 88 | 106 | 117 | 58 | 1977 |
|  | 6 | —— | 137 | 172 | 218 | 238 | —— | —— |
|  | 24 | 146 | 178 | 227 | 270 | 352 | 292 | 94.07.12 |
| 西峪水库 | 1 | 46 | 73 | 88 | 107 | 117 | 85 | 84.08.12 |
|  | 6 | 69 | 137 | 171 | 218 | 239 | 158 | 94.07.12 |
|  | 24 | 122 | 160 | 198 | 248 | 288 | 306 | 94.07.13 |
| 将军关 | 1 | 58 | 69 | 84 | 101 | 114 | 69 | 1962 |
|  | 6 | —— | 140 | 172 | 215 | 242 | —— | —— |
|  | 24 | 148 | 195 | 242 | 303 | 352 | 357 | 62.07.25 |
| 刁窝 | 1 | 63 | 71 | 86 | 102 | 115 | 83 | 1994 |
|  | 6 | 95 | 136 | 170 | 216 | 239 | 129 | 1994 |
|  | 24 | —— | 172 | 210 | 280 | 350 | —— | —— |
| 海子水库 | 1 | 59 | 66 | 81 | 95 | 111 | 104 | 60.07.30 |
|  | 6 | 106 | 139 | 167 | 210 | 248 | 257 | 62.07.25 |
|  | 24 | 149 | 195 | 242 | 303 | 352 | 344 | 62.07.25 |
| 桑园 | 1 | 55 | 64 | 79 | 92 | 99 | 80 | 1985 |
|  | 6 | 90 | 140 | 167 | 208 | 245 | 114 | 1996 |
|  | 24 | —— | 120 | 220 | 300 | 352 | —— | —— |

7.1.2 社会经济

（1）行政区划及人口

平谷区辖滨河、兴谷、平谷、峪口、马坊、金海湖、东高村、山东庄、南独乐河、大华山、夏各庄、马昌营、王辛庄、大兴庄、刘家店、镇罗营、黄松峪、熊儿寨等2个街道、16个乡镇和272个行政村。。2024年末全区常住人口45.5万人，其中，城镇人口28.3万人，占比为62.2%，乡村人口17.2万人，占比37.8%。

（2）经济情况

地区生产总值平稳增长。2024年全年实现地区生产总值570.5亿元，按不变价计算，比上年增长5%。其中，第一产业增加值17.3亿元，增长3.1%；第二产业增加值99.2亿元，增长3.3%；第三产业增加值453.9亿元，增长5.8%。

7.1.3山洪灾害概况

平谷地区是一个洪水灾害频发的地区，洪水灾害主要由暴雨洪水所致，故其时空分布规律与暴雨洪水基本一致，给人民生活、经济社会发展和城市的正常运转带来较大影响。

（1）典型历史灾害情况

1949年以来平谷区发生了多起典型洪涝灾情。见附表3。

1949年平谷水灾。受灾土地11.3692万亩，占全区土地总面积的22%以上，5成5年景。东寺渠大桥被水冲毁。英城受水包围，出入村庄，驶船而行。

1950年平谷水雹灾，受水灾土地15.045万亩，占全区土地总面积的27.8%，年景七成五。

1955年平谷水灾。8月15日至16日两天连降大雨，降雨量142mm，河水上涨，全区7个乡72个村受灾，受灾面积28.958万亩；减产面积7.8198万亩，占耕地总面积的15.14%；冲走土地0.4102万亩（已变成河套，为“绝收”）倒塌房屋2396间，死亡18人。

1959年8月13日平谷大雨，历时9.5小时，全区平均降雨108.9mm，由于雨量大，泃、洳河（原错河）两岸有11143亩土地被水冲淹，形成沥涝作物79179亩，占耕地16.8%，绝收5638亩。死1人，伤8人，塌房1211间。

1964年7月31日起，平谷连降大雨造成山洪暴发，河水漫溢有29个村庄冲淹庄稼2万多亩。年降雨量在1000mm以上。

1969年7—9月，平谷水灾，成灾面积10.47万亩，其中无收成4.4万亩。坍塌房屋550间，砸死1人，砸伤6人，洪水淹死1人。

1978年8月8日平谷有14个乡镇87个村遭受水灾，受灾面积2.68万亩。8月25日～27日，全区21个乡镇均受水灾。东寺渠大桥处河面水宽677m；英城大桥附近水面宽2km；泃河两岸有24个村进水，640户人家被水淹泡，死4人，塌房420间，受灾面积5.5万亩。

1979年8月9日至10日平谷连降大雨，暴雨。平均降雨量160mm，北部山区镇罗营、熊尔寨等乡降雨高达328mm。全区21个乡镇有20个遭受水灾。受灾面积5万亩，其中水冲1.8万亩，形成沥涝的3.2万亩。

1994年7月12日至7月13日平谷遭暴雨袭击。平均降雨270.7mm，其中：马坊、马昌营日降雨达372.8mm。三座水库总进库量为1200m3/s，下泄总量为322.2m3/s。山区、半山区的8个乡镇受灾最重，全区共淹没农田8万亩，冲毁2万亩，受灾菜田0.92万亩，冲毁果园0.746万亩，淹没鱼池0.4万亩，塌房1981间（包括畜禽舍），死亡5人，总经济损失达16020万元。

2011年“7.24”平谷山区大暴雨，全区平均降雨量为103.8mm，（其中站点外北水峪村266.2mm，达到特大暴雨级别）；引发山洪和山体滑坡等灾情，山洪冲毁桥梁、房屋，淹没农田，部分地区供水、供电、通讯、交通中断，连夜转移群众518人。

2012年7月21日我区出现特大暴雨天气过程，全区平均降雨量为233.2mm，（花峪水库最大299.4mm，23个雨量站19个达到200mm以上），造成严重的洪涝灾情。特大暴雨造成一些房屋、道路、桥梁、水利设施损毁严重，大面积农田受灾，部分地区供电、供水一度中断。

全区18个乡镇（街道）均不同程度受灾，受灾面积基本覆盖全区，受灾人口达到12.2万人，造成直接经济损失106056.67万元，其中：农业损失52366.17万元；工矿企业损失1090万元；基础设施损失47784.69万元；公益设施1752万元；家庭财产损失3063.8万元（区民政局提供）。

2016年“7.20”，全区平均降雨量141.8mm，（北水峪站最大191.2mm，达到大暴雨级别），受连日降雨影响，19-20、24-25日出现20公顷玉米地受灾，1处山体塌方，造成直接经济损失20.8万元。

2018年“6.13”“7.5”共发生2次风雹灾，经民政部门核实统计，共造成我区3个乡镇33个村受灾，受灾人口12439人，农作物受灾面积1027.69公顷，造成直接经济损失2141万元。

2021年汛期天气形势异于常年，1月1日至9月30日全区平均降雨量累计939.8mm，汛期（6-9月）降雨量775.1mm，降雨总量之多是1950年有雨量记录以来之最。最大单日单站降水量为西樊各庄239.6mm，最大小时雨强89.6mm。发生灾情4次，分别发生在6月25日、7月9日、7月13日和7月27日，共造成14个乡镇不同程度受灾，受灾人口17704人，农业受灾面积3314.2公顷，农作物绝收面积107.63公顷，直接经济损失7215.96万元。

2023年7月30日01时至8月2日08时，流域内平谷区平均降水量174.1mm，最大点马昌营站233.3mm。本次降水历时79个小时。“23·7”强降雨过程造成平谷区部分水利工程、道路工程和农业设施损毁，共造成直接经济损失4697.53万元。

7.1.4山洪灾害防御现状

（1）非工程措施

在山洪灾害防御非工程措施方面主要做了以下工作：

①建立雨水情监测系统。全区共建立自动雨量站51处、水位监测站25处、流量监测站14处，视频站36个，卫星站18个，能够及时了解实时雨水情。

②建立无线广播预警系统。区山洪灾害防御工作组与各镇（乡）山洪灾害防御分工作组、泥石流重点村之间实现150兆无线全覆盖、建立了短信传真群发系统，并派发手摇报警器等设备，使得预警信息能及时上传下达，为领导正确决策提供可靠信息；

③完成山洪灾害监测预警平台建设、完善群测群防体系，完成山洪灾害普查、危险区划定、预警指标确定及风险图制作。

④建立行政首长负责制。落实区、镇（乡）、村、三级领导责任制，建立“七包七落实”制度（七包：即区包镇、镇包村、村包户、党员包群众、单位包职工、学校包学生、景区包游客；七落实：落实转移地点、转移路线、抢险队伍、报警人员、报警信号、避险设施及老弱病残提前转移），汛前组织避险演习，以确保居民生命安全；

⑤移民搬迁。让居民离开泥石流危险区是减少人员伤亡最有效的措施之一。对于部分仍然生活在泥石流危险区内的险村险户可进行生态移民工作，分期分批地将居民在这类泥石流沟内的居民迁出，既使其免受泥石流的危害，又减少人为的生态环境破坏；

⑥宣传。加强宣传泥石流灾害的预防知识，使生活在山区的群众更多地了解泥石流的危害，在生产和生活中牢固树立防灾意识，把保护环境和防灾、减灾工作变成他们自觉的行动。

（2）工程措施

全区共建大型水库1座、中型水库2座、小型水库6座、塘坝37座、拦河橡胶坝6座，总库容为1.4158亿m3（其中大中型水库1.3723亿m3，小型水库599.339万m3，塘坝148.24万m3，橡胶坝616.3万m3）。

（3）隐患情况

山洪灾害防御非工程措施仍存在以下问题：

①部分跨河漫水路桥限制过流能力。

②流域内雨水情监测设施有待完善。预报预警设施不完善，山洪灾害预报预警能力不足，防御预案操作性不强。

③人们防灾意识不强，避灾知识缺乏。

随着山区经济日益发展，人类需求增强，生态环境受到破坏，受灾程度不断加剧；山洪灾害已成为防洪减灾工作中的一个突出问题。

山洪灾害防御工程措施存在以下问题：由于多数防洪工程基础设施设防标准较低，建设年代较早，大多数防洪工程年久失修，造成防御能力下降，未能形成有效的防洪保护。

- 7.2 附图

附图1 平谷区防御洪水重点部位分布图

附图2 平谷区山洪灾害风险等级图

附图3 平谷区雨量监测站与山洪灾害危险区

- 7.3 附表

附表1 山洪沟道基本情况表

| 序号 | 山洪沟道名称 | 所属乡镇 | 行政村 | 自然村 | 总户数（户） | 总人口（人） | 沿河企事业单位名称 | 单位类别 | 在岗人数（人） | 接待规模（人/天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红石坎沟 | 金海湖镇 | 上堡子村 | — | 263 | 654 | — | — | — | — |
|  |  |  | 小东沟村 | — | 154 | 544 | — | — | — | — |
|  |  |  | 红石坎村 | — | 529 | 1332 | — | — | — | — |
| 2 | 北太平庄河 | 王辛庄镇 | 井儿峪 | — | 421 | 1297 | — | — | — | — |
|  |  |  | 乐政务 | — | 391 | 1066 | — | — | — | — |
|  |  |  | 放光 | — | 1063 | 2396 | — | — | — | — |
|  |  |  | 杨家会 | — | 580 | 1780 | — | — | — | — |
|  |  |  | 西古 | — | 567 | 1537 | — | — | — | — |
|  |  |  | 太平庄 | — | 449 | 1150 | — | — | — | — |
| 3 | 大旺务石河 | 东高村镇 | 大旺务 | — | 1702 | 5350 | — | — | — | — |
| 4 | 龙河 | 峪口镇 | 三白山 | — | 132 | 485 | — | — | — | — |
|  |  |  | 东樊各庄 | — | 824 | 2262 | — | — | — | — |
|  |  |  | 西樊各庄 | — | 902 | 2654 | — | — | — | — |
|  |  |  | 坨头寺 | — | 301 | 861 | — | — | — | — |
|  |  |  | 胡辛庄 | — | 162 | 450 | — | — | — | — |
|  |  |  | 梨各庄 | — | 225 | 755 | — | — | — | — |
|  |  |  | 北杨家桥 | — | 630 | 1992 | — | — | — | — |
|  |  |  | 南杨家桥 | — | 331 | 933 | — | — | — | — |
|  |  |  | 桥头 | — | 103 | 261 | — | — | — | — |
|  |  |  | 厂门口 | — | 216 | 538 | — | — | — | — |
|  |  |  | 大官庄 | — | 655 | 1860 | — | — | — | — |
|  |  |  | 云峰寺 | — | 684 | 1858 | — | — | — | — |
|  |  | 马昌营镇 | 南定福 | — | 445 | 1655 | — | — | — | — |
|  |  |  | 北定福 | — | 165 | 490 | — | — | — | — |
|  |  |  | 薄各庄 | — | 350 | 1347 | — | — | — | — |
|  |  |  | 天井 | — | 448 | 1473 | — | — | — | — |
|  |  |  | 前芮营 | — | 462 | 1414 | — | — | — | — |
| 5 | 夏各庄石河 | 夏各庄镇 | 夏各庄 | — | 2647 | 9803 | — | — | — | — |
|  |  |  | 大岭后 | — | 31 | 80 | — | — | — | — |
|  |  |  | 安固 | — | 1307 | 3617 | — | — | — | — |
|  |  |  | 杨各庄 | — | 407 | 1239 | — | — | — | — |
|  |  |  | 张各庄 | — | 284 | 724 | — | — | — | — |
|  |  |  | 马各庄 | — | 650 | 1948 | — | — | — | — |
| 6 | 彰作河 | 金海湖镇 | 彰作 | — | 556 | 1319 | — | — | — | — |
| 7 | 小辛寨石河 | 王辛庄镇 | 太后 | — | 351 | 1092 | — | — | — | — |
|  |  |  | 北上营 | — | 475 | 1541 | — | — | — | — |
|  |  |  | 熊耳营 | — | 480 | 1756 | — | — | — | — |
|  |  |  | 东古 | — | 582 | 1736 | — | — | — | — |
|  |  |  | 西古 | — | 567 | 1537 | — | — | — | — |
|  |  |  | 太平庄 | — | 449 | 1150 | — | — | — | — |
|  |  |  | 王辛庄 | — | 520 | 1240 | — | — | — | — |
|  |  |  | 大辛寨 | — | 350 | 810 | — | — | — | — |
|  |  |  | 小辛寨 | — | 801 | 3656 | — | — | — | — |
| 8 | 洳河上游 | 镇罗营镇 | 上镇 | — | 830 | 1834 | — | — | — | — |
|  |  |  | 大庙峪 | — | 96 | 223 | — | — | — | — |
|  |  |  | 季家沟 | — | 123 | 262 | — | — | — | — |
|  |  |  | 东四道岭 | — | 59 | 114 | — | — | — | — |
|  |  |  | 北四道岭 | — | 114 | 244 | — | — | — | — |
|  |  |  | 上营 | — | 700 | 1413 | 镇罗营镇中心小学 | 事业单位 | 60 | — |
|  |  |  | 下营 | — | 521 | 1061 | 镇罗营镇政府、卫生院、养老院 | 事业单位、企业 | 政府：150 卫生院：39 养老院：3 | — |
|  |  |  | 桃园 | — | 141 | 345 | — | — | — | — |
|  |  |  | 东牛角峪 | — | 176 | 414 | — | — | — | — |
|  |  |  | 五里庙 | — | 377 | 810 | — | — | — | — |
|  |  |  | 西寺峪 | — | 177 | 386 | — | — | — | — |
|  |  |  | 核桃洼 | — | 58 | 107 | — | — | — | — |
|  |  |  | 东寺峪 | — | 36 | 78 | — | — | — | — |
|  |  |  | 北水峪 | — | 83 | 142 | — | — | — | — |
|  |  |  | 关上 | — | 821 | 1794 | 关上小学、客运站 | 事业单位、企业 | 小学：30 客运站：5 | 10 |
|  |  |  | 见子庄 | — | 133 | 260 | — | — | — | 9 |
|  |  |  | 清水湖 | — | 203 | 431 | — | — | — | — |
|  |  |  | 杨家台 | — | 108 | 259 | — | — | — | — |
|  |  |  | 张家台 | — | 103 | 232 | — | — | — | — |
|  |  |  | 玻璃台 | — | 100 | 247 | 客运站 | 企业 | 客运站：5 | 4 |
|  |  | 大华山镇 | 西峪 | — | 282 | 828 | — | — | — | — |
|  |  |  | 西长峪 | — | 95 | 275 | — | — | — | — |
|  |  |  | 瓦官头 | — | 270 | 780 | — | — | — | — |
|  |  |  | 东辛撞 | — | 307 | 1001 | — | — | — | — |
|  |  |  | 大峪子 | — | 617 | 1782 | — | — | — | — |
|  |  |  | 小峪子 | — | 401 | 1297 | — | — | — | — |
|  |  |  | 后北宫 | — | 1221 | 3065 | — | — | — | — |
|  |  |  | 前北宫 | — | 465 | 1610 | — | — | — | — |
|  |  |  | 西牛峪 | — | 34 | 99 | — | — | — | — |
| 9 | 黄松峪石河 | 黄松峪乡 | 黄松峪村 | — | 624 | 1774 | — | — | — | — |
|  |  |  | 黑豆峪村 | — | 695 | 1590 | — | — | — | — |
|  |  |  | 梨树沟村 | — | 101 | 241 | — | — | — | — |
|  |  |  | 刁窝村 | — | 105 | 272 | — | — | — | — |
|  |  |  | 塔洼村 | — | 139 | 403 | — | — | — | — |
|  |  |  | 大东沟村 | — | 169 | 384 | — | — | — | — |
|  |  |  | 白云寺村 | — | 141 | 208 | — | — | — | — |
|  |  | 南独乐河镇 | 北独乐河村 | — | 642 | 2082 | — | — | — | — |
|  |  |  | 峰台村 | — | 730 | 2200 | — | — | — | — |
|  |  |  | 南独乐河村 | — | 1528 | 4471 | — | — | — | — |
| 10 | 熊儿寨石河 | 熊儿寨乡 | 熊儿寨村 | — | 308 | 960 | — | — | — | — |
|  |  |  | 花峪村 | — | 64 | 133 | — | — | — | — |
|  |  | 大华山镇 | 大华山 | — | 1078 | 3540 | — | — | — | — |
|  |  |  | 大峪子 | — | 553 | 1708 | — | — | — | — |
|  |  |  | 后北宫 | — | 1221 | 3065 | — | — | — | — |
| 11 | 将军关石河 | 金海湖镇 | 将军关村 | — | 705 | 1798 | — | — | — | — |
|  |  |  | 中心村 | — | 598 | 1417 | — | — | — | — |
|  |  |  | 彰作 | — | 556 | 1319 | — | — | — | — |
|  |  |  | 靠山集 | — | 420 | 1452 | — | — | — | — |
|  |  |  | 郭家屯 | — | 370 | 1160 | — | — | — | — |
|  |  |  | 上宅 | — | 465 | 1122 | — | — | — | — |
| 12 | 北寨石河 | 南独乐河镇 | 北寨村 | — | 296 | 761 | — | — | — | — |
|  |  |  | 刘家河村 | — | 436 | 1352 | — | — | — | — |
|  |  |  | 峨嵋山村 | — | 861 | 2863 | — | — | — | — |
|  |  |  | 峰台村 | — | 730 | 2200 | — | — | — | — |
|  |  |  | 北独乐河村 | — | 642 | 2082 | — | — | — | — |
| 13 | 前吉山河 | 刘家店镇 | 前吉山村 | — | 146 | 460 | 无 | 无 | 丫髻山景区 | 无 |
|  |  |  | 北吉山村 | — | 297 | 926 | 无 | 无 | 丫髻山景区 | 无 |
| 14 | 后北宫河 | 大华山镇 | 苏子峪 | — | 230 | 760 | — | — | — | — |
|  |  |  | 陈庄子 | — | 364 | 1142 | — | — | — | — |
|  |  |  | 胜利村 | — | 74 | 223 | — | — | — | — |
|  |  |  | 后北宫 | — | 1221 | 3065 | — | — | — | — |
|  |  |  | 前北宫 | — | 465 | 1610 | — | — | — | — |
| 15 | 鱼子山石河 | 山东庄镇 | 鱼子山村 | — | 778 | 2400 | 北京京东大峡谷旅游服务有限公司 | 企业 | 20 | 60 |
|  |  |  | 桃棚村 | — | 98 | 220 | — | — | — | — |
|  |  |  | 山东庄村 | — | 1298 | 3802 | — | — | — | — |
|  |  |  | 李辛庄村 | — | 491 | 1146 | — | — | — | — |
|  |  |  | 北寺村 | — | 365 | 794 | — | — | — | — |
|  |  |  | 东洼村 | — | 436 | 919 | — | — | — | — |
|  |  |  | 大坎村 | — | 283 | 666 | — | — | — | — |
|  |  |  | 西沥津村 | — | 993 | 2169 | — | — | — | — |
| 16 | 土门石河 | 金海湖镇 | 黑水湾村 | — | 558 | 1268 | — | — | — | — |
|  |  |  | 晏庄 | — | 398 | 959 | — | — | — | — |
|  |  |  | 耿井 | — | 377 | 864 | — | — | — | — |
|  |  |  | 土门 | — | 469 | 1232 | — | — | — | — |
|  |  |  | 胡庄 | — | 899 | 2622 | — | — | — | — |
|  |  |  | 洙水 | — | 803 | 2798 | — | — | — | — |
| 17 | 万庄子河 | 刘家店镇 | 孔城峪村 | — | 70 | 170 | — | — | — | — |
|  |  |  | 刘家店村 | — | 486 | 1462 | — | — | — | — |
| 18 | 豹子峪石河 | 南独乐河镇 | 南山村 | — | 705 | 2126 | — | — | — | — |
|  |  |  | 望马台村 | — | 445 | 1635 | — | — | — | — |
| 18 | 太务石河支流 | 夏各庄镇 | 南太务 | — | 652 | 2074 | — | — | — | — |
|  |  |  | 马各庄 | — | 650 | 1948 | — | — | — | — |
|  |  |  | 夏各庄 | — | 2647 | 9803 | — | — | — | — |
|  |  |  | 贤王庄 | — | 288 | 951 | — | — | — | — |
|  |  |  | 龙家务 | — | 264 | 703 | — | — | — | — |
| 20 | 洳河右支河下游 | 刘家店镇 | 行宫村 | — | 101 | 300 | — | — | — | — |
|  |  |  | 东山下村 | — | 106 | 318 | — | — | — | — |
|  |  |  | 北店村 | — | 186 | 620 | — | — | — | — |
|  |  |  | 江米洞村 | — | 48 | 131 | — | — | — | — |
|  |  | 峪口镇 | 胡家营村 | — | 354 | 978 | — | — | — | — |

附表2 历年山洪灾害损失统计表

| 序号 | 山洪灾害发生位置 | 山洪灾害发生时间（年月日） | 降雨 历时 （时 分） | 总雨量 （mm） | 最大雨强（mm/h） | 最大洪水流量 (m3/s) | 最高 水位 (m) | 人员伤亡情况 | 损毁房屋数量/间 | 转移人数/人 | 经济损失情况（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金海湖镇烟筒岭村 | 1955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 镇罗营镇五里庙村洪宾西沟 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 镇罗营镇关上村西大桥沟 | 1958 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 4 | 镇罗营镇清水湖村陡岭沟 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 镇罗营镇清水湖村北大沟 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 镇罗营镇杨家台村正沟 | 1958 |  |  |  |  |  | 1 | 20 |  |  |
| 7 | 镇罗营镇杨家台村梁水沟 | 1958 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 8 | 镇罗营镇杨家台村大岭沟 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 镇罗营镇张家台村石湖沟 | 1958.6 |  |  |  |  |  | 4 | 20 |  |  |
| 10 | 镇罗营镇玻璃台村栅子沟 | 1958.6 |  | 252 |  |  |  | 8 | 30 |  |  |
| 11 | 镇罗营镇玻璃台村四道沟 | 1958.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 镇罗营镇北水峪村二道坑子沟 | 1958.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 镇罗营镇北水峪村狗岭沟里 | 1958.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 黄松峪乡刁窝村刁窝沟 | 1958 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 15 | 黄松峪乡黑豆峪村石洪沟 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 黄松峪乡塔洼村大黑水弯沟 | 1958 |  |  |  |  |  | 7 | 10 |  |  |
| 17 | 黄松峪乡白云寺村大梁沟 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 黄松峪乡黄土梁村蚂蚁沟 | 1958.6 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 19 | 黄松峪乡梨树沟村西老沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 王辛庄镇白浅村 | 1958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 南独乐河镇南山村小岭沟 | 1958.6 |  |  |  |  |  |  | 若干 |  |  |
| 22 | 熊儿寨乡南岔村老撇沟 | 1958.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 大华山镇水峪村村西东干渠 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 大华山镇西长峪村 | 1987.7 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 25 | 镇罗营镇季家沟村于得清宅后 | 1987.7 |  |  |  |  |  |  | 后墙倒塌 |  |  |
| 26 | 桃棚支路 | 2021．9 |  |  |  |  |  |  | 道路塌方 |  | 30 |
| 27 | 鸭桥 | 2021．7 |  |  |  |  |  |  | 塌方 | 10 | 8 |

附表3 监测站点分布表

| 序号 | 山洪沟道名称 | 监测点名称 | 监测设备 |  | 展示平台 | 保障单位 | 保障联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 遥测雨量站 | 人工雨量站 |  |  |  |
| 1 | 泃河 | 马 坊 | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 2 | 鱼子山石河 | 山东庄 | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 3 | 洳河 | 马昌营 | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 4 | 洳河 | 大兴庄 | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 5 |  | 陡子峪 | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 6 |  | 下营村 | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 7 |  | 茅山村 | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 8 | 泃河 | 水峪村* | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天星奥德科技有限公司 |  |
| 9 | 泃河 | 海子水库* | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天星奥德科技有限公司 |  |
| 10 | 洳河 | 平 谷* | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天星奥德科技有限公司 |  |
| 11 | 太务石河支流 | 大岭后村* | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天星奥德科技有限公司 |  |
| 12 | 洳河右支下游 | 峪口* | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天星奥德科技有限公司 |  |
| 13 | 泃河 | 红石砍村* | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天星奥德科技有限公司 |  |
| 14 | 泃河 | 向阳村* | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天星奥德科技有限公司 |  |
| 15 |  | 桑园水文站 | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 16 | 豹子峪石河 | 南山村* | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天星奥德科技有限公司 |  |
| 17 | 北太平庄河 | 王辛庄 | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 18 | 北太平庄河 | 井儿峪* | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天星奥德科技有限公司 |  |
| 19 | 北寨石河 | 北寨村* | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天星奥德科技有限公司 |  |
| 20 | 大旺务石河 | 东高村 | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 21 | 大旺务石河 | 大旺务* | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天星奥德科技有限公司 |  |
| 22 | 后北宫河 | 苏子峪村* | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天星奥德科技有限公司 |  |
| 23 | 黄松峪石河 | 刁 窝 | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 24 | 黄松峪石河 | 南独乐河 | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 25 | 黄松峪石河 | 梨树沟 | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 26 | 黄松峪石河 | 黄松峪水库* | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天星奥德科技有限公司 |  |
| 27 | 黄松峪石河 | 塔洼村* | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天星奥德科技有限公司 |  |
| 28 | 黄松峪石河 | 黄松峪上游* | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天星奥德科技有限公司 |  |
| 29 | 将军关石河 | 黑水湾* | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天星奥德科技有限公司 |  |
| 30 | 将军关石河 | 将军关* | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天星奥德科技有限公司 |  |
| 31 | 龙河 | 西樊各庄* | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天星奥德科技有限公司 |  |
| 32 | 前北宫河 | 刘家店 | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 33 | 前吉山河 | 前吉山村* | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天星奥德科技有限公司 |  |
| 34 | 洳河上游 | 关上 | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 35 | 洳河上游 | 梯子峪 | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 36 | 洳河上游 | 玻璃台 | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 37 | 洳河上游 | 镇罗营 | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 38 | 洳河上游 | 西峪水库管理处* | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天星奥德科技有限公司 |  |
| 39 | 洳河上游 | 杨家台水库* | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天星奥德科技有限公司 |  |
| 40 | 洳河右支下游 | 凤落滩* | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天星奥德科技有限公司 |  |
| 41 | 太务石河支流 | 太务石河入境口* | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天星奥德科技有限公司 |  |
| 42 | 土门石河 | 金海湖 | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 43 | 万庄子河 | 孔城峪* | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天星奥德科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 44 | 夏各庄石河 | 夏各庄 | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 45 | 泃河 | 泃河马各庄桥* | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天星奥德科技有限公司 |  |
| 46 | 小辛寨石河 | 太后* | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天星奥德科技有限公司 |  |
| 47 | 熊儿寨石河 | 熊儿寨 | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 48 | 熊儿寨石河 | 大华山 | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 49 | 熊儿寨石河 | 花峪水库* | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 50 | 鱼子山石河 | 京东大峡谷* | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 51 | 彰作河 | 彰作河入境处* | √ |  | 平谷区防汛综合指挥平台 | 北京天星奥德科技有限公司 |  |
| 52 | 泃河 | 海子水库 |  | √ |  | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 53 | 洳河上游 | 西峪水库 |  | √ |  | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 54 | 黄松峪石河 | 黄松峪水库 |  | √ |  | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 55 | 洳河上游 | 镇罗营 |  | √ |  | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 56 | 洳河 | 平谷镇 |  | √ |  | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 57 | 黄松峪石河 | 南独乐河 |  | √ |  | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 58 | 熊儿寨石河 | 熊儿寨 |  | √ |  | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 59 | 前北宫河 | 刘家店 |  | √ |  | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 60 | 洳河 | 马昌营 |  | √ |  | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 61 | 熊儿寨石河 | 大华山 |  | √ |  | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 62 | 洳河 | 峪口 |  | √ |  | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 63 | 大旺务石河 | 东高村 |  | √ |  | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 64 | 太务石河支流 | 夏各庄 |  | √ |  | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 65 | 北太平庄河 | 王辛庄 |  | √ |  | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 66 | 鱼子山石河 | 山东庄 |  | √ |  | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 67 | 土门石河 | 金海湖 |  | √ |  | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 68 | 洳河 | 大兴庄 |  | √ |  | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 69 | 将军关石河 | 将军关 |  | √ |  | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 70 | 泃河 | 马坊 |  | √ |  | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 71 | 黄松峪石河 | 刁窝 |  | √ |  | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 72 |  | 桑园 |  | √ |  | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 73 | 洳河上游 | 杨家台水库 |  | √ |  | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |
| 74 | 熊儿寨石河 | 花峪水库 |  | √ |  | 北京天富勤科技有限公司 | 刘朋朋 |

附表4 监测站与预警对象关联表

| 序号 | 乡（镇）名称 | 村（组） 名称 | 危险区 | 监测站 | 准备转移预警降雨量指标阈值（mm） |  |  |  | 立即转移预警降雨量指标阈值（mm） |  |  |  | 责任人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0.5小时降雨量 | 1小时降雨量 | 6小时降雨量 | 24小时降雨量 | 0.5小时降雨量 | 1 小时降雨量 | 6 小时降雨量 | 24小 时 降 雨 量 |  |  |
| 1 | 大华山 | 东辛撞 | 东辛撞 | 东辛撞 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 100 | 代立刚 | 13910512430 |
| 2 | 大华山 | 李家峪 | 李家峪 | 李家峪 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 100 | 邢术芳 | 13716746310 |
| 3 | 大华山 | 麻子峪 | 麻子峪 | 麻子峪 | 40 | 50 | 90 | 110 | 60 | 80 | 130 | 180 | 孙振彪 | 13811514649 |
| 4 | 大华山 | 泉水峪 | 泉水峪 | 泉水峪 | 25 | 30 | 55 | 70 | 35 | 50 | 70 | 100 | 杨立革 | 13716552436 |
| 5 | 大华山 | 山门沟 | 山门沟 | 山门沟 | 40 | 50 | 90 | 110 | 60 | 80 | 130 | 180 | 张来福 | 13691502446 |
| 6 | 大华山 | 苏子峪 | 苏子峪 | 苏子峪 | 25 | 30 | 70 | 90 | 35 | 55 | 90 | 120 | 张宝庆 | 15116909293 |
| 7 | 大华山 | 梯子峪 | 梯子峪 | 梯子峪 | 40 | 50 | 90 | 110 | 60 | 80 | 130 | 180 | 陶俊明 | 13716111899 |
| 8 | 大华山 | 西牛峪 | 西牛峪 | 西牛峪 | 25 | 30 | 55 | 70 | 35 | 50 | 70 | 100 | 齐凤兰 | 15011085168 |
| 9 | 大华山 | 西峪 | 西峪 | 西峪 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 100 | 邢荣金 | 13466471965 |
| 10 | 大华山 | 西长峪 | 西长峪 | 西长峪 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 100 | 欧礼玉 | 13501128266 |
| 11 | 大华山 | 砖瓦窑 | 砖瓦窑 | 砖瓦窑 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 100 | 郭文 | 13611242329 |
| 12 | 黄松峪 | 白云寺 | 白云寺 | 白云寺 | 40 | 50 | 90 | 110 | 60 | 80 | 130 | 180 | 石保利 | 15811051905 |
| 13 | 黄松峪 | 大东沟 | 大东沟 | 大东沟 | 40 | 50 | 90 | 110 | 60 | 80 | 130 | 180 | 李文利 | 13693199955 |
| 14 | 黄松峪 | 刁窝 | 刁窝 | 刁窝 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 100 | 崔义 | 13716963122 |
| 15 | 黄松峪 | 黑豆峪 | 黑豆峪 | 黑豆峪 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 100 | 谭红立 | 15911152432 |
| 16 | 黄松峪 | 黄松峪 | 黄松峪 | 黄松峪 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 100 | 陈殿国 | 13241650240 |
| 17 | 黄松峪 | 梨树沟村 | 梨树沟村 | 梨树沟村 | 25 | 30 | 55 | 70 | 35 | 50 | 70 | 100 | 张晓伟 | 13901314685 |
| 18 | 黄松峪 | 塔洼 | 塔洼 | 塔洼 | 25 | 30 | 55 | 70 | 35 | 50 | 70 | 100 | 李闯 | 13601270818 |
| 19 | 金海湖 | 东马各庄 | 东马各庄 | 东马各庄 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 100 | 张 波 | 13552010926 |
| 20 | 金海湖 | 东上营 | 东上营 | 东上营 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 100 | 于丽丽 | 13683284050 |
| 21 | 金海湖 | 耿井 | 耿井 | 耿井 | 25 | 30 | 55 | 70 | 35 | 50 | 70 | 100 | 卢仕民 | 13436860683 |
| 22 | 金海湖 | 郭家屯 | 郭家屯 | 郭家屯 | 25 | 30 | 55 | 70 | 35 | 50 | 70 | 100 | 韩金立 | 13681579141 |
| 23 | 金海湖 | 海子 | 海子 | 海子 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 100 | 王立革 | 13716002228 |
| 24 | 金海湖 | 黑水湾 | 黑水湾 | 黑水湾 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 100 | 王秋力 | 13716779246 |
| 25 | 金海湖 | 红石坎 | 红石坎 | 红石坎 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 100 | 马金宝 | 13716670357 |
| 26 | 金海湖 | 红石门 | 红石门 | 红石门 | 25 | 30 | 55 | 70 | 35 | 50 | 70 | 100 | 张贺 | 15910280950 |
| 27 | 金海湖 | 滑子 | 滑子 | 滑子 | 25 | 30 | 55 | 70 | 35 | 50 | 70 | 100 | 王自保 | 13716707192 |
| 28 | 金海湖 | 黄草洼 | 黄草洼 | 黄草洼 | 25 | 30 | 55 | 70 | 35 | 50 | 70 | 100 | 王福金 | 13717765237 |
| 29 | 金海湖 | 将军关 | 将军关 | 将军关 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 100 | 值班人员 | 60986300 |
| 30 | 金海湖 | 罗汉石 | 罗汉石 | 罗汉石 | 25 | 30 | 55 | 70 | 35 | 50 | 70 | 100 | 王桂霞 | 13436817168 |
| 31 | 金海湖 | 茅山后 | 茅山后 | 茅山后 | 35 | 40 | 80 | 110 | 40 | 60 | 110 | 160 | 王长江 | 17801028022 |
| 32 | 金海湖 | 上堡子 | 上堡子 | 上堡子 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 100 | 丁运宁 | 15910315419 |
| 33 | 金海湖 | 上宅 | 上宅 | 上宅 | 25 | 30 | 55 | 70 | 35 | 50 | 70 | 100 | 刘振利 | 13241576236 |
| 34 | 金海湖 | 水峪 | 水峪 | 水峪 | 25 | 30 | 55 | 70 | 35 | 50 | 70 | 100 | 靳玉成 | 13718000735 |
| 35 | 金海湖 | 东土门 | 土门 | 土门 | 25 | 30 | 55 | 70 | 35 | 50 | 70 | 100 | 吕长海 | 13381123139 |
| 36 | 金海湖 | 向阳村 | 向阳村 | 向阳村 | 25 | 30 | 55 | 70 | 35 | 50 | 70 | 100 | 韩洋 | 13522693365 |
| 37 | 金海湖 | 小东沟 | 小东沟 | 小东沟 | 35 | 40 | 80 | 110 | 40 | 60 | 110 | 160 | 王兴 | 15810786889 |
| 38 | 金海湖 | 晏庄 | 晏庄 | 晏庄 | 25 | 30 | 55 | 70 | 35 | 50 | 70 | 100 | 张仕武 | 13241312449 |
| 39 | 金海湖 | 彰作 | 彰作 | 彰作 | 25 | 30 | 55 | 70 | 35 | 50 | 70 | 100 | 关立金 | 13552067642 |
| 40 | 金海湖 | 中心村 | 中心村 | 中心村 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 100 | 马长海 | 13716138254 |
| 41 | 金海湖 | 洙水 | 洙水 | 洙水 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 100 | 高丽娜 | 13241326113 |
| 42 | 金海湖 | 祖务 | 祖务 | 祖务 | 25 | 30 | 70 | 90 | 35 | 55 | 90 | 120 | 满文良 | 13801120218 |
| 43 | 刘家店 | 北店 | 北店 | 北店 | 40 | 50 | 90 | 110 | 60 | 80 | 130 | 180 | 李军 | 13701258697 |
| 44 | 刘家店 | 凤落滩 | 凤落滩 | 凤落滩 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 100 | 王宝祥 | 15910226481 |
| 45 | 刘家店 | 行宫 | 行宫 | 行宫 | 25 | 30 | 55 | 70 | 35 | 50 | 70 | 100 | 王峰 | 15600369326 |
| 46 | 刘家店 | 胡家店 | 胡家店 | 胡家店 | 25 | 30 | 55 | 70 | 35 | 50 | 70 | 100 | 方户生 | 13911926259 |
| 47 | 刘家店 | 刘家店 | 刘家店 | 刘家店 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 100 | 龚士文 | 13716922043 |
| 48 | 刘家店 | 前吉山 | 前吉山 | 前吉山 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 100 | 王建明 | 13520218757 |
| 49 | 刘家店 | 孔城峪 | 孔城峪 | 孔城峪 | 30 | 35 | 80 | 100 | 50 | 60 | 100 | 140 | 韩春海 | 15652271960 |
| 50 | 刘家店 | 辛庄子 | 辛庄子 | 辛庄子 | 25 | 30 | 55 | 70 | 35 | 50 | 70 | 100 | 赵会春 | 13716295917 |
| 51 | 南独乐河 | 北寨 | 北寨 | 北寨 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 100 | 唐世芳 | 13691531684 |
| 52 | 南独乐河 | 峨眉山 | 峨眉山 | 峨眉山 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 100 | 任占所 | 13716303231 |
| 53 | 南独乐河 | 南山村 | 盘龙瀑景区 | 盘龙瀑景区 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 100 | 夏井良 | 13601121083 |
| 54 | 山东庄 | 桃棚 | 桃棚 | 桃棚 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 100 | 符宝森 | 18811639160 |
| 55 | 山东庄 | 鱼子山 | 鱼子山 | 鱼子山 | 25 | 30 | 55 | 70 | 35 | 50 | 70 | 100 | 李福瑞 | 13701237595 |
| 56 | 熊儿寨 | 北土门 | 北土门 | 北土门 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 100 | 张久山 | 13911930671 |
| 57 | 熊儿寨 | 东沟 | 东沟 | 东沟 | 30 | 35 | 80 | 100 | 50 | 60 | 100 | 140 | 安保全 | 13661296279 |
| 58 | 熊儿寨 | 花峪 | 花峪 | 花峪 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 100 | 李红忠 | 13661336080 |
| 59 | 熊儿寨 | 老泉口 | 老泉口 | 老泉口 | 25 | 30 | 55 | 70 | 35 | 50 | 70 | 100 | 刘文波 | 13716826462 |
| 60 | 熊儿寨 | 南岔 | 南岔 | 南岔 | 30 | 35 | 80 | 100 | 50 | 60 | 100 | 140 | 徐宝刚 | 13436819531 |
| 61 | 熊儿寨 | 魏家湾 | 魏家湾 | 魏家湾 | 25 | 30 | 55 | 70 | 35 | 50 | 70 | 100 | 李秋云 | 13716855896 |
| 62 | 熊儿寨 | 熊儿寨 | 熊儿寨 | 熊儿寨 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 100 | 许宝增 | 13716365771 |
| 63 | 镇罗营 | 北水峪 | 北水峪 | 北水峪 | 25 | 30 | 70 | 90 | 35 | 55 | 90 | 120 | 尤建国 | 13911905121 |
| 64 | 镇罗营 | 北四道岭 | 北四道岭 | 北四道岭 | 30 | 35 | 80 | 100 | 50 | 60 | 100 | 140 | 史振阁 | 13521162537 |
| 65 | 镇罗营 | 玻璃台 | 玻璃台 | 玻璃台 | 25 | 30 | 55 | 70 | 35 | 50 | 70 | 100 | 刘凤合 | 13641164451 |
| 66 | 镇罗营 | 大庙峪 | 大庙峪 | 大庙峪 | 25 | 30 | 55 | 70 | 35 | 50 | 70 | 100 | 王贵虎 | 15711358092 |
| 67 | 镇罗营 | 东牛角峪 | 东牛角峪 | 东牛角峪 | 25 | 30 | 55 | 70 | 35 | 50 | 70 | 100 | 赵亚祥 | 13581501243 |
| 68 | 镇罗营 | 东四道岭 | 东四道岭 | 东四道岭 | 40 | 50 | 90 | 110 | 60 | 80 | 130 | 180 | 刁百存 | 13601064423 |
| 69 | 镇罗营 | 东寺峪 | 东寺峪 | 东寺峪 | 40 | 50 | 90 | 130 | 55 | 70 | 130 | 190 | 郭志强 | 13910901866 |
| 70 | 镇罗营 | 关上 | 关上 | 关上 | 25 | 30 | 55 | 70 | 35 | 50 | 70 | 100 | 黄凤玉 | 15901535976 |
| 71 | 镇罗营 | 核桃洼 | 核桃洼 | 核桃洼 | 40 | 50 | 90 | 130 | 55 | 70 | 130 | 190 | 李海涛 | 13436920741 |
| 72 | 镇罗营 | 季家沟 | 季家沟 | 季家沟 | 30 | 35 | 80 | 100 | 50 | 60 | 100 | 140 | 于春国 | 15910477094 |
| 73 | 镇罗营 | 见子庄 | 见子庄 | 见子庄 | 25 | 30 | 55 | 70 | 35 | 50 | 70 | 100 | 齐永芝 | 18811192053 |
| 74 | 镇罗营 | 清水湖 | 清水湖 | 清水湖 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 100 | 杜树革 | 13716685373 |
| 75 | 镇罗营 | 上营 | 上营 | 上营 | 25 | 30 | 55 | 70 | 35 | 50 | 70 | 100 | 王艳宾 | 13381123918 |
| 76 | 镇罗营 | 上镇 | 上镇 | 上镇 | 40 | 50 | 90 | 110 | 60 | 80 | 130 | 180 | 刘德宏 | 13901323103 |
| 77 | 镇罗营 | 桃园 | 桃园 | 桃园 | 25 | 30 | 70 | 90 | 35 | 55 | 90 | 120 | 刘淑环 | 13501168366 |
| 78 | 镇罗营 | 五里庙 | 五里庙 | 五里庙 | 25 | 30 | 55 | 70 | 35 | 50 | 70 | 100 | 隋占良 | 13910224052 |
| 79 | 镇罗营 | 西寺峪 | 西寺峪 | 西寺峪 | 40 | 50 | 90 | 130 | 55 | 70 | 130 | 190 | 隋占刚 | 13716922005 |
| 80 | 镇罗营 | 下营 | 下营 | 下营 | 25 | 30 | 55 | 70 | 35 | 50 | 70 | 100 | 侯继永 | 13716004432 |
| 81 | 镇罗营 | 杨家台 | 杨家台 | 杨家台 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 100 | 李红云 | 18513601540 |
| 82 | 镇罗营 | 张家台 | 张家台 | 张家台 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 100 | 范立朝 | 13436969029 |

说明：以上预警值已在村委会简易雨量报警器下方公布，并有设备使用说明，村级负责人重点关注。